## Keşif Özeti
BTHK HİZMET BİNASI KEŞİF ÖZETİ
| A - STATİK-BETONARME KARKAS | Toplam= | 5467665.2 | (2-3)
| B - MİMARİ-YAPI VE ÇEVRE | Toplam= | 9027116.5 | (4-6)
| C - ELEKTRİK TESİSAT GENEL | Toplam= | 2688389.73 | (7-10)
| D - MEKANİK TESİSAT GENEL | Toplam= | 2901100 | (11-11)
| (A+B+C+D) GENEL TOPLAM= |  | 20084271.43
| %10 KDV= |  | 2008427.143
| KDV DAHİL GENEL TOPLAM= |  | 22092698.573
Dr. Emre GÜNCE
Şube Amiri
P.İ.D.
not:
a) Bahse konu proje kapsamında Planlama İnşaat Dairesi tarafınca birim fiyat ve rakamların matamatiksel kontrolü yapılmış olup,
keşif miktarları ile ilgili sorumluluk proje müelliflerine aitttir.

## Statik
KEŞİF METRAJI |  |  |  |  | 30/04/2019
BTHK
BETONARME KARKAS
SIRA | AÇIKLAMASI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM | TOPLAM
NO : |  |  |  | FİYATI (TL) | FİYATI (TL)
A | Şantiye Kurulumu ve Genel Giderler |  |  | TL | TL | Demir Zaiyat/Fire oranı: 3%
Beton Zaiyat/Fire oranı:
|  | Ara Toplam |  |  | 0
A | Temel Betonarme İşleri
1 | Radye Temel Kazı İşleri | m3 | 3400
2 | Radye Temel Altı Blokaj (10cm) | m3 | 167
3 | Radye Temel Altı Grobeton Kalıbı | mt | 189
4 | Radye Temel Altı Grobeton (10cm) | m3 | 145
5 | Radye Temel Altı Yanı ve Üstü İzolasyonu 2x4mm | m2 | 1720
6.i | Radye Temel Etrafı Kendinden Keçeli 200'lük Drenaj Borusu | mt | 150
6.ii | Drenaj Borusu Çevresi Çakıl Uygulaması | mt | 150
7 | İzolasyon Koruma Betonu C20 (10cm) | m3 | 145
8i | Radye Temel Kalıbı | m2 | 179
8ii | Radye Temel İçi Drenaj Kanalları ve Rogar Kalıpları | m2 | 66
9 | Radye Temel Betonu C40 | m3 | 1145
10 | Radye Temel + Filiz Demiri | ton | 204
11 | Radye Temel ve Perde Etrafı Elekaltı Dolgu ve Sıkıştırılması | m3 | 1060
12 | 25/50 Bağ Kiriş Kalıbı | m2 | 26.5
13 | 25/50 Bağ Kiriş Betonu C40 | m3 | 3.5
14 | 25/50 Bağ Kiriş Demiri | ton | 0.5
15 | 25/100 Bağ Kiriş Kalıbı | m2 | 33
16 | 25/100 Bağ Kiriş Betonu C40 | m3 | 4
17 | 25/100 Bağ Kiriş Demiri | ton | 0.55
18 | Bağ Kiriş arası Dolgu (Rampa) Betonu C20 | m3 | 8
19 | Rampa Perdah İşçiliği | m2 | 18
20 | Kütle Merdiven Kalıbı | m2 | 9.5
21 | Kütle Merdiven Betonu C20 | m3 | 1
|  | Ara Toplam |  |  | 0
B | Bodrum Kat Betonarme İşleri
1 | Kolon ve Perde Kalıpları | m2 | 2001
2 | Kolon ve Perde Betonu C40 | m3 | 245
3 | Kolon ve Perde Demiri | ton | 52
4 | Perde İzolasyonu 2x4mm | m2 | 612
5 | Plaka ve Kiriş Kalıbı | m2 | 1720
6 | Plaka ve Kiriş Betonu C40 | m3 | 330
7 | Plaka Asmolen Köpük | m3 | 225
8 | Plaka ve Kiriş Demiri | ton | 37
|  | Ara Toplam |  |  | 0
C | Zemin Kat Betonarme İşleri
1 | Kolon ve Perde Kalıpları | m2 | 650
2 | Kolon ve Perde Betonu C40 | m3 | 83
3 | Kolon ve Perde Demiri | ton | 23
4 | Plaka ve Kiriş Kalıbı | m2 | 1928
5 | Plaka ve Kiriş Betonu C40 | m3 | 409
6 | Plaka Asmolen Köpük | m3 | 295
7 | Plaka ve Kiriş Demiri | ton | 44
|  | Ara Toplam |  |  | 0
D | Birinci Kat Betonarme İşleri
1 | Kolon ve Perde Kalıpları | m2 | 645
2 | Kolon ve Perde Betonu C40 | m3 | 82
3 | Kolon ve Perde Demiri | ton | 23
4 | Plaka ve Kiriş Kalıbı | m2 | 2110
5 | Plaka ve Kiriş Betonu C40 | m3 | 402
6 | Plaka Asmolen Köpük | m3 | 285
7 | Plaka ve Kiriş Demiri | ton | 43
|  | Ara Toplam |  |  | 0
E | İkinci Kat Betonarme İşleri
1 | Kolon ve Perde Kalıpları | m2 | 370
2 | Kolon ve Perde Betonu C40 | m3 | 45
3 | Kolon ve Perde Demiri | ton | 11.5
4 | Plaka ve Kiriş Kalıbı | m2 | 680
5 | Plaka ve Kiriş Betonu C40 | m3 | 103
6 | Plaka Asmolen Köpük | m3 | 65
7 | Plaka ve Kiriş Demiri | ton | 14
|  | Ara Toplam |  |  | 0
F | Merdiven Betonarme İşleri
1 | Merdiven 1 Kalıbı | m2 | 86.5
2 | Merdiven 1 Betonu C40 | m3 | 11
3 | Merdiven 1 Demiri | ton | 2
4 | Merdiven 2 Kalıbı | m2 | 86.5
5 | Merdiven 2 Betonu C40 | m3 | 11
6 | Merdiven 2 Demiri | ton | 2
|  | Ara Toplam |  |  | 0
G | Çevre, Trafo ve Konsol Çelik
1.i | Trafo Kalıp | m2 | 290
1.ii | Trafo Demir | ton | 3
1.iii | Trafo Beton C40 | m3 | 22.5
1.iv | Trafo BK arası Elekaltı Dolgu ve Sıkıştırılması | m3 | 45
1.v | Trafo BK arası Grobeton (10cm) | m3 | 5.5
2.i | B/A Duvar Kalıp (5m'de bir kör temel. Htoplam: 0.4+1.5) | m2 | 820
2.ii | B/A Duvar Demir (5m'de bir kör temel. Htoplam: 0.4+1.5) | ton | 7.5
2.iii | B/A Duvar Beton (5m'de bir kör temel. Htoplam: 0.4+1.5) | m3 | 60
3.i | Bina Otopark Bölümü Stablize Dolgusu | m3 | 3000
3.ii | Çevre Düzenleme Dolgusu | m3 | 3400
4.i | Bina Çevresi Kedi Yolu Çelik Kirişleri ve Bağlayıcı Kirişi | tümü | 1
4.ii | Sabit Cam Tutucu +10.80 Kotu Çelik Karkas | tümü | 1
|  | Ara Toplam |  |  | 0
|  |  |  | GENEL TOPLAM | 5467665.2
Not 1: | Birim maliyetler Planlama İnşaat Dairesi rakamları dikkate alınarak yazılmıştır.

## Mimari
Sıra No | Yapılacak İşler | Miktar | Birim | Birim Fiyatı | Tutarı TL
1 | Şantiye Kurulumu ve Genel İSG Giderleri | 1 | tümü
2 | Sigorta Masrafları | 1 | tümü
3 | Tuğla Duvar İşleri (25 cm) | 1484 | m2
4 | Tuğla Duvar İşleri (20 cm) | 82 | m2
5 | Tuğla Duvar İşleri (10 cm) | 583 | m2
6 | Yalıtımlı Hafif Bölme (Alçıpan) Duvarİşleri-Çift Taraf Yalıtımlı (20cm) | 1051 | m2
7 | Lento İşleri | 68 | mt
8 | 3 El Çimento Sıva İşleri | 5420 | m2
9 | 2 El Çimento Sıva İşleri | 6624 | m2
10 | Saten-Alçı Sıva İşleri | 8920 | m2
11 | Brüt Beton Görünümlü Sıva İşleri | 480 | m2
12 | Bina İçi Şap Betonu İşleri (k:20cm) | 2470 | m2
13 | Bodrum Bölümü Zemin Şap Betonu İşleri | 1152 | m2
14 | Çatı-Teras Eğim Betonu İşleri | 1440 | m2
15 | Betonarme Şap Kenarı Hatıl İşleri | 280 | mt
16 | Çatı Duvar Diplerine 10x10 cm Pah Yapılması | 575 | mt
17 | Yağmur Suyu Toplama Kanalı Şap İşleri | 72 | m2
18 | Yağmur Suyu Toplama Kanal Diplerine 5x5 cm Pah Yapılması | 284 | mt
19 | Yağmur Suyu Toplama Kanalı Beyaz Çakıl Serim İşleri | 15 | m3
20 | Yağmur Suyu Toplama Kanalı Süzgeç Montaj İşleri | 10 | adet
21 | Teras ve Islak Hacim Çimento Bazlı Sürme Tip Su Yalıtım İşleri | 1080 | m2
22 | Çatı Bölümü Polyürea Su Yalıtım İşleri | 1495 | m2
23 | Çatı Bölümü Isı Yalıtım-Keçe+Çakıl İşleri | 1380 | m2
24 | Granit Seramik Döşeme Kaplaması İşleri | 1420 | m2
25 | Fayans Kaplama İşleri | 850 | m2
26 | Tabi Mermer (Granit) Döşeme Kaplaması İşleri | 1418 | m2
27 | Tabi Mermer (Granit) Denizlik ve Eşik Montaj İşleri | 304 | mt
28 | Tabi Mermer (Granit) Harpuşta Montaj İşleri | 402 | mt
29 | Tabi Mermer (Granit) Basamak Montaj İşleri | 252 | mt
30 | Tabi Mermer (Granit) Süpürgelik Montaj İşleri | 132 | mt
31 | Eternit (Fiber Cement) Kaplama İşleri | 301 | m2
32 | Kompozit Alüminyum Kaplama İşleri | 212 | m2
33 | Konferans Salonu Akustik Panel Kaplama İşleri | 273 | m2
34 | Konferans Salonu Antistatik Halı Kaplama İşleri | 158 | m2
35 | Yükseltilmiş Döşeme İşleri | 475 | m2
36 | Konferans Salonu Ahşap Kaplı Yükseltilmiş Döşeme Sahne İşleri | 26 | m2
37 | Ahşap Deck Kaplama İşleri | 76 | m2
38 | Eşik-Döşeme Geçiş Profilleri | 162 | mt
39 | Alüminyum Süpürgelik Montaj İşleri | 148 | mt
40 | Ahşap Süpürgelik Montaj İşleri | 56 | mt
41 | Alüminyum Paspas Montajı | 2 | adet
42 | Alçıpan Asma Tavan İşleri | 1253 | m2
43 | Neme Dayanımlı Alçıpan Asma Tavan İşleri | 160 | m2
44 | Moduler Taşyünü Asma Tavan İşleri | 470 | m2
45 | Moduler Delikli Ahşap Asma Tavan İşleri | 40 | m2
46 | Özel Ebat Delikli Ahşap Akustik Asma Tavan İşleri | 124 | m2
47 | Doğrusal (Baffle) Asma Tavan İşleri | 202 | m2
48 | Ahşap İç Kapı İşleri (Sac Kasa Dahil) (tek kanat) | 52 | adet
49 | Ahşap İç Kapı İşleri (Sac Kasa Dahil) (çift kanat) | 14 | adet
50 | Mutfak Dolapları İşleri | 18 | mt
51 | Vestiyer Dolapları İşleri | 12 | m2
52 | Granit Kaplama Ahşap Giriş Bankosu İşleri | 1 | adet
53 | Alüminyum Silikon Giydirme Cephe İşleri | 1007 | m2
54 | Alüminyum Tavan Penceresi(Işıklık) İşleri | 1 | tümü
55 | Alüminyum Fotoselli Giriş Kapısı İşleri | 4 | adet
56 | Diğer Alüminyum Kapı - Pencere Doğrama İşleri | 1 | tümü
57 | Teknik Oda Bölümü Akustik Yalıtımlı Sabit Pencere İşleri | 1 | adet
58 | Mekanik Katlanabilir/Kayar Fuaye Kapısı İşleri | 1 | adet
59 | Bodrum Bölümü Sarmal Kapı (Rolling Shutter) İşleri | 1 | adet
60 | Yangın Kapısı Montaj İşleri (çift kanat) | 6 | adet
61 | Bölücü Cam İç Duvar ve Kapı İşleri | 468 | m2
62 | Dikey Güneş Kırıcı Alüminyum Panel Montaj İşleri | 1000 | m2
63 | Galvaniz Kaplı Yürüme Yolu Izgara Montaj İşleri | 160 | m2
64 | Lamine Cam Korkuluk Montaj İşleri | 29 | mt
65 | Epoksi Boyalı Lama Korkuluk İşleri (h=1m) | 255 | mt
66 | Epoksi Boyalı Lama Korkuluk İşleri (h=0.5m) | 210 | mt
67 | Sac Oluk İşleri | 10 | adet
68 | Çatı Süzgeci Montaj İşleri | 20 | adet
69 | Sac Çiçeklik İşleri (askılı tip) | 14 | adet
70 | Sac Çiçeklik İşleri (standart tip) | 11 | adet
71 | Trafo-Jeneratör Odası Kapı/Pencere Doğrama İşleri | 1 | tümü
72 | Metal Izgara ve Mazgal İşleri | 1 | tümü
73 | WC Kompakt Laminat Bölme Elemanı Montaj İşleri | 58 | m2
74 | İç/Dış Cephe Boya İşleri | 14876 | m2
75 | Yükseltilmiş Döşeme Altı Hijyenik Epoksi Boya İşleri | 475 | m2
76 | Alafranga Tuvalet İşleri | 24 | adet
77 | Engelli Tuvalet-Lavabo İşleri-Komple Set | 5 | adet
78 | Pisuvar+Ayırıcı İşleri | 12 | adet
79 | Duş ve Kabin Montaj İşleri | 2 | adet
80 | Gömme Lavabo ve Tezgah İşleri | 28 | adet
81 | Özel Ebat Boy Ayna Montaj İşleri | 8 | adet
82 | Tekli Lavabo Seti | 6 | adet
83 | Çift Göz Çelik Evye Montaj İşler | 6 | adet
84 | Beton Parke Kaldırım Döşeme İşleri (g=2.4m) | 194 | mt
85 | Diğer Bordür Montaj İşleri | 284 | mt
86 | Diğer Parke Kaplama İşleri | 180 | m2
87 | Asfalt Döşeme İşleri | 1150 | m2
88 | Yol İşaretleme Boyası İşleri | 92 | m2
89 | Kapalı Otopark Galvaniz Bariyerler | 15 | adet
90 | Süpürge/Fırça Beton Yürüyüş Yolu İşleri | 552 | m2
91 | Washbeton Bahçe Karosu Döşeme İşleri | 396 | m2
92 | Beton Plak Adım Taşı İşleri | 95 | adet
93 | Septik Tank İşleri | 1 | adet
94 | Pis Su Kuyusu İşleri | 1 | adet
95 | Su Toplama Çukuru Izgara ve Rogarları (40x40) | 8 | adet
96 | Genel Çevre Drenajı, Mazgal, Rogar ve Bağlantı İşleri | 1 | tümü
97 | Bahçe Duvarı Üzeri Metal Korkuluk İşleri (h:70cm) | 138 | mt
98 | Kayar Sürme Giriş Kapısı Montaj İşleri | 4 | adet
99 | Panel Tel Çit Montaj İşleri (B/A Hatıl Dahil) | 278 | mt
100 | Bitkisel Toprak Serim İşleri (k:30cm) | 580 | m3
101 | Sentetik Çim Döşeme İşleri | 365 | m2
102 | Bayrak Direği Montaj İşleri | 3 | adet
103 | Ahşap Kaplı Deck Oturma Bank İşleri | 7 | adet
104 | Brüt Beton Görünümlü Oturma Bank-Çiçeklik İşleri | 10 | adet
105 | Çöp Odası İmalat İşleri | 2 | adet
106 | Özel Yapım Sac Kabartma İsimlik İşleri | 1 | tümü
107 | Bina ve Genel Çevre Temizliği ve İş Teslimi | 1 | tümü
Genel Toplam |  |  |  |  | 9027116.5

## Elektrik
S. No. | Açıklama | Genel | Bodrum Kat | Zemin Kat | Birinci Kat | İkinci Kat | Çatı Katı | Merdiven | Dış Mekan | Asansör | Jeneratör Odası | TOPLAM | Birim | Birim Fiyat | Toplam Fiyat
1 | 60x60cm 40W Gömme LED Panel ve tesisatı |  |  | 69 | 120 | 50 | [5 empty] | 239 | adet
2 | 24W 1 metre Led Bollard (Bodur aydınlatma) ve tesisatı | [7 empty] | 31 |  |  | 31 | adet
3 | 20W IP65 KUYU IŞIĞI ve tesisatı | [8 empty] | 28 |  | 28 | adet
4 | 2X35W Direk Üstü Led Aydınlatma Armatürü ve tesisatı | [7 empty] | 3 |  |  | 3 | adet
5 | 12W Dekoratif Yere Gömme Led Armatür ve tesisatı | [7 empty] | 6 |  |  | 6 | adet
6 | 2x24W Sıva Üstü Led Tube ve tesisatı |  | 41 |  | 17 | [5 empty] | 4 | 62 | adet
7 | 5W SÜ Tavan Led Spot ve tesisatı |  |  | 131 | 108 | [6 empty] | 239 | adet
8 | 10-12W Gömme Led Spot ve tesisatı |  |  | 106 | 83 | 20 | [5 empty] | 209 | adet
9 | 10W LED DUVAR APLİĞİ ve tesisatı |  | 4 | 13 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 | 32 | adet
10 | 12W LED TAVAN APLİĞİ ve tesisatı |  | 9 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 25 | adet
11 | 22W Lineer Gömme Led Armatür ve tesisatı |  |  | 6 | 33 | [6 empty] | 39 | adet
12 | Led Gömme Wall Washer ve tesisatı | [7 empty] | 20 |  |  | 20 | adet
13 | Led Şerit Aydınlatma ve tesisatı |  |  |  |  | 20 |  |  | 156 |  |  | 176 | metre
14 | Raylı LED Armatür ve tesisatı |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | adet
15 | 100W Led Projektör ve tesisatı |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | adet
16 | 2X13A Priz Tesisatı |  | 18 | 62 | 134 | 15 |  |  |  |  | 1 | 230 | adet
17 | 1X13A W/P Priz Tesisatı |  | 2 |  | 2 | [6 empty] | 4 | adet
18 | 1X15A Non-Standart Priz Tesisatı |  |  | 112 | 244 | 36 | [5 empty] | 392 | adet
19 | Döşeme Altı Yer Buatı |  |  | 14 | 43 | 7 | [5 empty] | 64 | adet
20 | Hidrofor Tesisatı |  | 8 | [8 empty] | 8 | adet
21 | Cooker Kontrol Tesisatı |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | adet
22 | Sabit Cihaz Tesisatı (Anında Su Isıtıcısı Tesisatı) |  | 2 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 7 | adet
23 | Sabit Cihaz Tesisatı (El Kurutma Makinesi Tesisatı - Makine Hariç) |  | 2 | 8 | 3 | 3 | [5 empty] | 16 | adet
24 | Sabit Cihaz Tesisatı (Benmari Tesisatı) |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | adet
25 | Bulaşık Makinesi Tesisatı |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 3 | adet
26 | Mutfak Aspiratör Tesisatı |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | adet
27 | Klima Tesisatı |  |  | 18 | 36 | 7 | [5 empty] | 61 | adet
28 | Zaman Rölesi Tesisatı | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | adet
29 | Kontaktör Tesisatı |  |  | 11 | [7 empty] | 11 | adet
30 | Fotosel Tesisatı |  |  | 4 | [7 empty] | 4 | adet
31 | PIR Dedektör Tesisatı (Aydınlatma Devreleri için) |  | 8 | 13 | 16 | 5 |  | 16 |  |  |  | 58 | adet
32 | Telefon Prizi Tesisatı |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 3 | adet
33 | Telefon Hattı Tesisatı - 5 Peyar Kabloya Kadar | 150 | [9 empty] | 150 | adet
34 | Bina Dışında Telefon Hattı Tesisatı. - 20 Peyar Kabloya Kadar | 50 | [9 empty] | 50 | adet
35 | 6 Core Fiberoptic kablo | 50 | [9 empty] | 50 | adet
36 | Yangın İhbar Sistemi Abone Tesisatı |  | 26 | 33 | 51 | 9 | [5 empty] | 119 | adet
37 | Optik Etkili Duman Dedektörü Tesisatı |  | 20 | 25 | 42 | 4 | [5 empty] | 91 | adet
38 | Yangın İhbar Sireni Tesisatı |  | 3 | 4 | 4 | 3 | [5 empty] | 14 | adet
39 | Yangın İhbar Butonu Tesisatı |  | 3 | 4 | 5 | 2 | [5 empty] | 14 | adet
40 | 5 Zone’ye Kadar Yangın İhbar Santralı ve Montajı |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | adet
41 | Hırsız Alarm Tesisatı |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | adet
42 | PIR Dedektör Tesisatı (Güvenlik Sistemi için) |  | 3 | 6 | 6 | 2 | [5 empty] | 17 | adet
43 | Kontrol Paneli Tesisatı |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | adet
44 | Alarm Santrali Tesisatı |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | adet
45 | Dahili Gömme Hoparlör Tesisatı |  |  | 6 | 4 | 3 | [5 empty] | 13 | adet
46 | Dahili Duvara Monte Hoparlör Tesisatı |  |  | 12 | [7 empty] | 12 | adet
47 | Amplifier Tesisatı ve Montajı |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | adet
48 | TV Anten Prizi Tesisatı |  | 1 | 2 | 6 | 1 | [5 empty] | 10 | adet
49 | CCTV Güvenlik Kamerası Tesisatı |  | 8 | 25 | 8 | 10 |  |  | 12 |  |  | 63 | adet
50 | CCTV İzleme Monitörü Tesisatı ve Montajı |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | adet
51 | CCTV Kayıt Cihazı Tesisatı ve Montajı |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | adet
52 | 42 Yollu Patch Panel |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | adet
53 | 24 Yollu Patch Panel |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | adet
54 | 42 Yollu Switch Tesisatı ve Montajı |  |  | 4 | 9 | [6 empty] | 13 | adet
55 | 24 Yollu Switch Tesisatı ve Montajı |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 3 | adet
56 | Bilgisayar Ağ Tesisatı(Wi-Fi) |  |  | 5 | 7 | 2 |  |  | 8 |  |  | 22 | adet
57 | Bilgisayar Prizi Tesisatı |  | 8 | 128 | 315 | 31 | [5 empty] | 482 | adet
58 | D.O.L Yol Verme Cihazı Tesisatı tek faz |  | 4 | [8 empty] | 4 | adet
59 | Yıldız Üçgen Yol Verme Cihazı Tesisatı |  | 4 | [8 empty] | 4 | adet
60 | (3x4) Yollu - 3x100 Amp Bus-Bur’lı Dağıtım tablosu |  |  | 4 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  | 11 | adet
61 | (3x6) Yollu - 3x100 Amp Bus-Bur’lı Dağıtım tablosu |  | 2 | 3 |  | 1 | [5 empty] | 6 | adet
62 | (3x8) Yollu - 3x100 Amp Bus-Bur’lı Dağıtım tablosu |  |  | 1 | 4 | [6 empty] | 5 | adet
63 | (3x12) Yollu -3 x100 Amp Bus-Bur’lı Dağıtım tablosu |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | adet
64 | (3X4) Yollu 200 Amp TP N E Busburlı Ana Dağıtım Tablosu |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | adet
65 | (3X12) Yollu 630 Amp TP N E Busburlı Ana Dağıtım Tablosu |  | 1 | [8 empty] | 1 | adet
66 | MCCB 1x63 Amp.’e kadar 25kA |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 | adet
67 | MCCB 3x63 Amp.’e kadar 25kA |  | 6 |  | 7 | [6 empty] | 13 | adet
68 | MCCB 3x100 Amp.’e kadar 25kA |  | 1 | [8 empty] | 1 | adet
69 | MCCB 3x125 Amp.’e kadar 25kA |  | 1 | [8 empty] | 1 | adet
70 | MCCB 3x200 Amp.’e kadar 25kA |  | 1 | [8 empty] | 1 | adet
71 | MCCB 4x63 Amp.’e kadar 15kA |  |  | 2 | 4 | [6 empty] | 6 | adet
72 | MCCB 4x125 Amp.’e kadar 15kA |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | adet
73 | MCCB 4x200 Amp.’e kadar 15kA |  | 1 | [8 empty] | 1 | adet
74 | MCCB 4x800 Amp.’e kadar 35kA | [9 empty] | 4 | 4 | adet
75 | MCCB+ELCB 4x800 Ampere’e kadar 35kA | [9 empty] | 1 | 1 | adet
76 | MCCB 4x630 Ampere’e kadar 35kA |  | 1 | [8 empty] | 1 | adet
77 | (1x3) Yollu Dağıtım Tablosu |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | adet
78 | (1x4) Yollu Dağıtım Tablosu |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | adet
79 | (1x6) Yollu Dağıtım Tablosu |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | adet
80 | Çift Konsollu Galvanizli Aydınlatma Direği | [7 empty] | 3 |  |  | 3 | adet
81 | (60x80x80) cm Enerji Rogarı Yapımı | 17 | [9 empty] | 17 | adet
82 | (40x40x60) cm Telefon Rogarı Yapımı | 2 | [9 empty] | 2 | adet
83 | (100x40) cm yumuşak zemin kanal kazısı/mt | 320 | [9 empty] | 320 | adet
84 | (100x80) cm yumuşak zemin kanal kazısı/mt | 30 | [9 empty] | 30 | adet
85 | 5" PVC Boru | 20 | [9 empty] | 20 | adet
86 | 2" PVC Boru | 80 | [9 empty] | 22 | adet
87 | 500 kVA Jenaratör Tesisi | [9 empty] | 2 | 2 | adet
88 | Jeneratör Transfer ve Seçicilik Panosu | [9 empty] | 1 | 1 | adet
89 | Dış Yıldırımlık Sistemi | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | adet
90 | 3P + N 100 kA 1,5 kV Tip 1+2 Parafudr |  | 1 | [8 empty] | 1 | adet
91 | 3P + N 100 kA 1,0 kV Tip 1 Parafudr (Spark Gap) |  | 1 | [8 empty] | 1 | adet
92 | 3P + N 40 kA 1,5 kV Tip 2 Parafudr |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  | 10 | adet
93 | 3P + N 40 kA 1,3 kV Tip 2 Parafudr |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | adet
94 | 3P + N 40 kA 1,1 kV Tip 2 Parafudr |  |  | 5 | 2 | 2 | [5 empty] | 9 | adet
95 | 3P + N 40 kA 0,9 kV Tip 2 Parafudr |  |  | 1 | 5 | [6 empty] | 6 | adet
96 | P + N 40 kA 1,3 kV Tip 2 Parafudr |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | adet
97 | P + N 40 kA 1,1 kV Tip 2 Parafudr |  |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | 3 | adet
98 | P + N 40 kA 0,9 kV Tip 2 Parafudr |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | adet
99 | 135kVAr' a kadar 415V Kompanzasyon panosu tesisatı |  | 1 | [8 empty] | 1 | adet
100 | MCB 1 Faz 45 Ampere Kadar |  |  | 4 | [5 empty] | 3 |  | 7 | adet
101 | MCB 3 Faz 45 Ampere Kadar |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 5 |  | 13 | adet
102 | RCBO 1 Faz 45 Ampere Kadar |  | 21 | 82 | 142 | 28 |  |  |  | 1 | 2 | 276 | adet
103 | MCB 2 kutuplu 45 Ampere Kadar |  |  | 4 |  | 1 | [5 empty] | 5 | adet
104 | MCB 4 kutuplu 45 Ampere Kadar |  | 4 | 8 | 10 | 6 | 1 |  |  |  |  | 29 | adet
105 | Akım Otomatiği (C/O) 30/45/60 Amp. | [8 empty] | 5 |  | 5 | adet
106 | Akım Otomatiği (C/O) 4x100 Amp | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | adet
107 | (3x4) mm2 Cu NYY Kablo Tesisatı | 5 | [9 empty] | 5 | metre
108 | (3x6) mm2 Cu NYY Kablo Tesisatı | 40 | [9 empty] | 40 | metre
109 | (3x10) mm2 Cu NYY Kablo Tesisatı | 40 | [9 empty] | 40 | metre
110 | (4x6) mm2 Cu NYY Kablo Tesisatı | 40 | [9 empty] | 40 | metre
111 | (4x10) mm2 Cu NYY Kablo Tesisatı | 240 | [9 empty] | 240 | metre
112 | (4x16) mm2 Cu NYY Kablo Tesisatı | 60 | [9 empty] | 60 | metre
113 | (4x25) mm2 Cu NYY Kablo Tesisatı | 50 | [9 empty] | 50 | metre
114 | (4x35) mm2 Cu NYY Kablo Tesisatı | 150 | [9 empty] | 150 | metre
115 | (4x70) mm2 Cu NYY Kablo Tesisatı | 240 | [9 empty] | 240 | metre
116 | (4x6)mm2 Çelik Zırhlı XLPE Kablo Tesisatı | 30 | [9 empty] | 30 | metre
117 | (4x185)mm2 Çelik Zırhlı XLPE Kablo Tesisatı | 60 | [9 empty] | 60 | metre
118 | (1x4) mm2 Cu NYY Kablo Tesisatı | 5 | [9 empty] | 5 | metre
119 | (1x6) mm2 Cu NYY Kablo Tesisatı | 110 | [9 empty] | 110 | metre
120 | (1x10) mm2 Cu NYY Kablo Tesisatı | 280 | [9 empty] | 280 | metre
121 | (1x16) mm2 Cu NYY Kablo Tesisatı | 150 | [9 empty] | 150 | metre
122 | (1x35) mm2 Cu NYY Kablo Tesisatı | 240 | [9 empty] | 240 | metre
123 | (1x95) mm2 Cu NYY Kablo Tesisatı | 60 | [9 empty] | 60 | metre
124 | (1x500) mm2 Cu NYY Kablo Tesisatı | 80 | [9 empty] | 80 | metre
125 | Merkezi Topraklama | 1 | [8 empty] | 2 | 3 | adet
126 | 500kVA GM 22/11 kV Trafo (OG kesiciler ve hücreler dahil) Tesisi | 1 | [9 empty] | 1 | adet
127 | 70 cm Seperatörlü Sac Kablo Tavası ve Montajı |  | 30 | [8 empty] | 30 | metre
128 | 50 cm Seperatörlü Sac Kablo Tavası ve Montajı |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20 | metre
129 | 30 cm Seperatörlü Sac Kablo Tavası ve Montajı |  |  | 50 | 70 | 10 | [5 empty] | 130 | metre
130 | 25 cm Seperatörlü Sac Kablo Tavası ve Montajı |  |  | 10 | [7 empty] | 10 | metre
131 | 20 cm Seperatörlü Sac Kablo Tavası ve Montajı |  | 30 | 70 | 130 | 30 | [5 empty] | 260 | metre
132 | 10 cm Seperatörlü Sac Kablo Tavası ve Montajı |  | 150 | 140 | 200 | 60 | [5 empty] | 550 | metre
133 | 5 cm Seperatörlü Sac Kablo Tavası ve Montajı |  |  | 40 | 15 | 5 | [5 empty] | 60 | metre
| TOPLAM | [13 empty] | 2688389.73
NOT 1: Tüm kalemlere işçilik maliyeti dahil edilmiştir. NOT 3: Keşfe dahil edilmeyen kalemler: CCTV kameraları ve kaytıt cihazı, KIB-TEK şebekesi ve Trafo arasındaki 11/22 kV OG hattı, UPS cihazları, Rack Kabinler, Yangın İhbar ve Hırsız Alarm Sistemleri Finish Malzemesi

## Mekanik
MEKANİK TESİSAT KEŞİF ÖZETİ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU HİZMET BİNASI
TARİH: | 2019-03-22
KEŞİF TUTARI: | 2901100
POZ.NO. | EKİPMAN | ADET | MİKTARI | TUTARI
1. | KULLANIM SUYU HİDROFORU | 1
2x2m3/h,5 BAR
1SET(ÇİFT POMPALI)
100LT TANK
2. | YANGIN HİDROFORU | 1
2x12m3/h,9 BAR
1SET(ÇİFT POMPALI)
300LT TANK
3. | ATIK SU DRENAJ POMPASI | 4
4. | ELEKTİRİKLİ | 6
ŞOHBEN
5. | 20 TONLUK PE SU DEPOSU | 4
6. | GÜNEŞLİK + SU DEPOSU + 1 TONLUK PE DEPO | 1
7. | vitrifiye altyapı borulama +montaj | 90
8. | yağmur olukları | 3
9. | SPRİNKLER İŞLERİ TOPLAM | 1
10. | VRV DIŞ ÜNİTE | 4
11. | iç ünite | 52
12. | split ünit altyapilari | 5
13. | vrv borulama işleri | 1
14. | EKSOZ FAN 4000 M3/SAAT | 2
15. | EKSOZ FAN | 11
16. | Mekanik Rogar Bağlantıları ve Fittings | 1
17. | Asansör işleri | 4
|  | Genel Toplam |  | 2901100